ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объекта социальной инфраструктуры

ГБПОУ ПО «Островский многопрофильный колледж»

г.Остров

2015год

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): городские  автобусы по маршруту  «М-н Строитель». Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 1500 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 20 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет): нет

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): 1(один)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет) есть. Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида, формы обслуживания

| Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания*) |
| --- | --- |
| Все категории инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе инвалиды: | Доступно условно |
| передвигающиеся в креслах - колясках | Доступно условно |
| с нарушением опорно-двигательного аппарата | Доступно условно |

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности | Приложение |
| --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |
| Территория, прилегающая к зданию(участок) | Доступно частично всем |  | 1,2,3,4 |
| Входы в здание | Доступно условно |  | 5,6,7,8,9 |
| Пути движения внутри зданий(в том числе эвакуации) | Доступно частично всем |  | 10,11 |
| Зоны целевого назначения зданий | Доступно частично всем |  | 12,13,14,15,16,17 |
| Санитарно-гигиенические помещения | Доступно частично избирательно |  | 18 |
| Система информации и связи ( на всех зонах) | Доступно частично избирательно |  | 19,20 |

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: доступно условно

4.Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- |
| Территория, прилегающая к зданию(участок) | Текущий ремонт |
| Входы в здание | Текущий ремонт входов в здание |
| Пути движения внутри зданий(в том числе эвакуации) | Текущий ремонт(Установка мобильных пандусов) |
| Зоны целевого назначения зданий | Текущий ремонт |
| Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| Система информации и связи ( на всех зонах) | Текущий ремонт |
| Все зоны и участки | Текущий ремонт и капитальный в одной зоне |

4.2.Период проведения работ в 2015-2019 годах в рамках исполнения плана адаптации объектов и обеспечения доступности для инвалидов.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

___________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется согласование с Главным управлением образования Псковской области.

4. 4. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации:

4.4.1. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

анкеты (информации об объекте) от "10" июля 2015 г.

акта обследования объекта: N акта _____ от "10" июня 2015 г.

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): городские  автобусы по маршруту  «М-н Строитель».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

4.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 1500 метров

4.2.2. Время движения (пешком): 20 минут

4.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет): нет

4.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): 1(один)

4.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

4.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет) есть. Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

4.3. Организация доступности объекта для инвалида, формы обслуживания

| Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания*) |
| --- | --- |
| Все категории инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе инвалиды: | Доступно условно |
| передвигающиеся в креслах - колясках | Доступно условно |
| с нарушением опорно-двигательного аппарата | Доступно условно |
| Инвалиды по зрению | Доступно условно |

5.Управленческое решение

5.1. Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта

| Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- |
| Территория, прилегающая к зданию(участок) | Текущий ремонт |
| Входы в здание | Текущий ремонт входов в здание |
| Пути движения внутри зданий(в том числе эвакуации) | Текущий ремонт(Установка мобильных пандусов) |
| Зоны целевого назначения зданий | Текущий ремонт |
| Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| Система информации и связи ( на всех зонах) | Текущий ремонт |
| Все зоны и участки | Текущий ремонт и капитальный в одной зоне |

______________________________________________________________

Подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя учреждения

3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет) есть. Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида, формы обслуживания

| Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания*) |
| --- | --- |
| Все категории инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе инвалиды: | Доступно условно |
| передвигающиеся в креслах - колясках | Доступно условно |
| с нарушением опорно-двигательного аппарата | Доступно условно |

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности | Приложение |
| --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |
| Территория, прилегающая к зданию(участок) | Доступно частично всем |  | 1,2,3,4 |
| Входы в здание | Доступно условно |  | 5,6,7,8,9 |
| Пути движения внутри зданий(в том числе эвакуации) | Доступно частично всем |  | 10,11 |
| Зоны целевого назначения зданий | Доступно частично всем |  | 12,13,14,15,16,17 |
| Санитарно-гигиенические помещения | Доступно частично избирательно |  | 18 |
| Система информации и связи ( на всех зонах) | Доступно частично избирательно |  | 19,20 |

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: доступно условно

4.Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- |
| Территория, прилегающая к зданию(участок) | Текущий ремонт |
| Входы в здание | Текущий ремонт входов в здание |
| Пути движения внутри зданий(в том числе эвакуации) | Текущий ремонт(Установка мобильных пандусов) |
| Зоны целевого назначения зданий | Текущий ремонт |
| Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| Система информации и связи ( на всех зонах) | Текущий ремонт |
| Все зоны и участки | Текущий ремонт и капитальный в одной зоне |

4.2.Период проведения работ в 2015-2019годах в рамках исполнения плана адаптации объектов и обеспечения доступности для инвалидов.

4.3. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения)

4. 3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.3.1. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

Приложение: результаты обследования

ПРИЛОЖЕНИЕ

к акту обследования

I. Результаты обследования

- Территории, прилегающей к зданиям (участка)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Островского многопрофильного колледжа»

181350, Псковская область, г.Остров, ул. Учебный городок, д.3

(Наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | номер на план е | номер фото |  |  |
|  |  |  |  | содержание | значимо для инвал ида (катег ория | содержание | виды работ |
| Вход (входы) на территорию | есть |  | 1,2 | прилегающая территория к зданию асфальтированная | В | Покрытие ровным асфальтом | Ремонт текущий |
| Путь (пути) движения на территории | есть |  | 3,4 | Есть неровности путей движения на территории | В |  |  |
| Пандус (наружный) | нет |  |  | нет | В |  |  |
| Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | В | Привести в соответств ие | Ремонт капиталь ный и текущий |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | Доступно частично всем |  | 1,2,3,4,5 | Ремонт текущий и капитальный |

I Результаты обследования:

2.Входа(выходов) в здание

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Псковской области « Островский многопрофильный колледж»

181350Псковская область, г.Остров, ул. Учебный городок,д. 3.

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида | содержание | виды работ |
| Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 5 | Нет контурного покрытия с противоскользящим эффектом | В | Нанесение покрытия с противоскользящим эффектом | Ремонт текущий |
| Дверь (входная) | есть |  | 6 | Нет автоматических открывателей Распашных дверей | В | Установка автоматических открывателей дверей | Ремонт текущий |
| Площадка (за дверью) | есть |  | 7 | Не закреплено грязезащит- ное покрытие к полу; перепад высот пола | В | Закрепление грязезащитного покрытия к полу; установка мобильных пандусов | Ремонт текущий |
| Пандус наружный(2 вход) | нет |  |  |  | В | Установка пандуса и поручней в соответствии со СНиП | Ремонт текущий |
| Входная площадка перед дверью | есть |  | 9 | Нет контурного покрытия с противоскользящим эффектом | В | Нанесение покрытия с противоскользящим эффектом | Ремонт текущий |
| Дверь входная вторая | есть |  | 8 | Ширина двери не соответст-вует норме |  | Установка дверных полотен не менее 1,2 метра; установка доводчика | Ремонт текущий |
| Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Привести в соответствие | Ремонт текущий |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Вход (выход) в здание | Доступно условно |  | 5,6,7,8,9 | Ремонт текущий |

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Островского многопрофильного колледжа»

181350, Псковская область, г.Остров, ул. Учебный городок, д.3

(Наименование объекта, адрес)

| Наименовани е функциональ но- планировочно го элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | номер на плане | номер фото |  |  |
|  |  |  |  | содержание | значимо для инвал ида (катег ория) | содержание | виды работ |
| Коридор | есть |  | 10 | Ширина коридора соответствует нормативу | В | Техническ ие решения не возможны | органи зация альтер нативн ой формы обслуж ивания |
| Перепад высот пола (внутри здания) | есть |  | 11 | Отсутствует пандус | В | Установка мобильных пандусов | текущий ремонт |
| Пандус (внутри здания | нет |  |  |  |  |  |  |
| Пути эвакуации | есть |  |  |  | В |  | ремонт текущий |
| Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Привести в соответств ие | ремонт текущий |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Пути движения внутри здания | Доступно частично всем |  | 10,11 | Ремонт текущий |

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Псковской области « Островский многопрофильный колледж»

181350Псковская область, г.Остров, ул. Учебный городок,д. 3.

(наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида | содержание | виды работ |
| Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 12,13,14,15,16,17 | Неодинаковое напольное покрытие | В | Замена покрытия полов | Ремонт текущий |
| Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| Кабина индивидуально-го обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Привести в соответствие | Ремонт текущий |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Зона целевого назначения | Доступно частично всем |  | 12,13,14,15,16,17 | Ремонт текущий |

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Псковской области « Островский многопрофильный колледж»

181350Псковская область, г.Остров, ул. Учебный городок,д. 3.

(наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида | содержание | виды работ |
| Туалетная комната есть | есть |  | 18,19 | Туалетная комната не соответствует нормам СНиП | В | Полностью оборудование туалетной комнаты | Ремонт капитальный |
| Душевая комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| Бытовая комната(гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Привести в соответствие с нормами СНиП | Ремонт капитальный |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Туалетная комната | Доступно частично избирательно |  | 18 | Ремонт капитальный |

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Псковской области « Островский многопрофильный колледж»

181350Псковская область, г.Остров, ул. Учебный городок,д. 3.

(наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида | содержание | виды работ |
| Визуальные средства | есть |  | 19,20 | Недостаточно визуальных средств | В | Установка дополнительных визуальных средств | Индивидуальное решение с ТС |
| Акустические средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Привести в соответствие | Ремонт текущий |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Системы информации на объекте | Доступны частично всем |  | 19,20 | Индивидуальное решение с ТС |

Рис. 1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

Рис.8

Рис.9

Рис.10

Рис.11

Рис.12

Рис.13

Рис.14

Рис.15

Рис.16

Рис.17

Рис.19

Рис.20